Gdańsk, dnia 07.05.2014 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*postępowania o zamówienie publiczne nr A120-211-63/14/JC na dostawę sprzętu laboratoryjnego: część I - zestaw do elektroforezy pionowej białek i DNA - aparat z zasilaczem 1 kpl.; część II - aparat do elektroforezy pionowej białek i DNA - 2 szt.; część III - aparat do elektroforezy poziomej DNA - 3 szt. dla Pracowni Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w BZP 95629 - 2014
w dniu 05.05.2014 r.*

Do Zamawiajacego wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w **Części 2 i 3** wymaga, aby serwis pogwarancyjny i gwarancyjny aparatów do elektroforezy był na terenie Polski, co będzie potwierdzone autoryzacją producenta dołączoną do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

1. Czy Zamawiający w **Części 2 i 3** wymaga dołączenia do oferty certyfikatów CE?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie jest wymagane dołączenie do oferty certyfikatów CE. Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie (patrz SIWZ pkt. II. 4. 2) Opis przedmiotu zamówienia”).

Z poważaniem,

W imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Joanna Cierpisz