Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia

(wypełnić tabelę odpowiednio w części, do której składa się ofertę)

CZĘŚĆ  I

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania Zamawiającego | Proponowany przez Wykonawcę producent i typ sprzętu (opis lub kartę katalogową należy dołączyć do oferty) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto/netto* (wartość netto x stawka podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka skrzyniowa | - kolor biały - wymiary nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 100x165x85 cm - pojemność całkowita netto nie mniej niż 420 litrów - wyposażona w co najmniej 3 kosze - klasa energetyczna nie mniej niż A+ |  | 1 szt. |  |  |  |
| Wartość brutto/netto* |  |

*odpowiednio skreślić, „netto” dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 9.

UWAGA : Wartość brutto/netto* należy wpisać do formularza ofertowego  w części I załącznika nr 1

CZĘŚĆ  II

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania Zamawiającego | Proponowany przez Wykonawcę producent i typ sprzętu (opis lub kartę katalogową należy dołączyć do oferty) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto/netto* (wartość netto x stawka podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka | - maksymalne ustawienie stopnia mrożenia nie mniejsze niż -20°C - szerokość min. 59 cm. - pojemność netto nie mniej niż 240 litrów - ilość półek/szuflad minimum 6 - system no-frost - obustronny montaż drzwi - poziom hałasu nie więcej niż 45 dB - dźwiękowy alarm otwartych drzwi |  | 1 szt. |  |  |  |
| Wartość brutto/netto* |  |

*odpowiednio skreślić, „netto” dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 9.

UWAGA : Wartość brutto/netto* należy wpisać do formularza ofertowego  w części II załącznika nr 1

CZĘŚĆ III

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania Zamawiającego | Proponowany przez Wykonawcę producent i typ sprzętu (opis lub kartę katalogową należy dołączyć do oferty) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto/netto* (wartość netto x stawka podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka | - zamrażarka na dole - klasa energetyczna co najmniej A++ - chłodziarko-zamrażarka nie może posiadać systemu No Frost (bardzo ważne) - wymiary: wys. co najmniej 200 cm, szer. co najmniej 70 cm, głęb. nie większa niż 65 cm - pojemność netto chłodziarki co najmniej 295 litrów - pojemność netto zamrażarki co najmniej 110 litrów - wyposażenie chłodziarki: co najmniej 4 półki pełne z bezpiecznego szkła co najmniej 1 półka na butelki co najmniej 1 szuflada świeżości i 1 szuflada na warzywa i owoce co najmniej 4 półki w drzwiach - w zamrażarce co najmniej 3 szuflady |  | 1 szt. |  |  |  |
| Wartość brutto/netto* |  |

*odpowiednio skreślić, „netto” dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 9.

UWAGA : Wartość brutto/netto*  należy wpisać do formularza ofertowego, w części III  załącznika nr 1 (do SIWZ)

CZĘŚĆ IV

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania Zamawiającego | Proponowany przez Wykonawcę producent i typ sprzętu (opis lub kartę katalogową należy dołączyć do oferty) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto/netto* (wartość netto x stawka podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka podblatowa z wewnętrznym zamrażalnikiem | - wolnostojąca -pojemność netto chłodziarki od 80 do 120 litrów - pojemność zamrażalnika wewnętrznego od 10 do 20 litrów - efektywność energetyczna min. A+ - wymiary max. w mm. (WxSxG) 850 x 500 x 560 - napięcie 220-240V - długość kabla zasilającego min. 1,5 metra - głośność pracy do 45 dB - kolor biały - obustronny montaż drzwi - oświetlenie wnętrza - automatyczne rozmrażanie |  | 2 szt. |  |  |  |
| Wartość brutto/netto* |  |

*odpowiednio skreślić, „netto” dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 9.

UWAGA : Wartość brutto/netto*  należy wpisać do formularza ofertowego, w części IV  załącznika nr 1 (do SIWZ)

……………..……………………………………………………………

data , podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)