Gdańsk, dnia 05.08.2014

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę autoklawu szt. 1 dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia  24.07.2014 roku pod numerem 2014/S 140-250876

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z zakresem nastawy temperatury sterylizacji od  +115°C do +135°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 3 września 2014. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Zamawiający modyfikuje:

Załącznik nr 2 do SIWZ pkt. 6, który uzyskuje brzmienie:

„Temperatura sterylizacji: od 115C do 135C.

SIWZ rozdz. X pkt. 1 i pkt. 7 oraz rozdz. IX pkt. 9 w zakresie daty składania i otwarcia ofert, która brzmi: „3 września 2014 r.”

Z poważaniem,

W imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz