Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Termomikser z funkcją grzania i chłodzenia wraz z zasilaczem, wymienny blok do termomiksera z chłodzeniem dla probówek eppendorfek (2ml), co najmniej 20 probówek na raz, musi składać się z następujących elementów i spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów urządzenia : - cyfrowa kontrola prędkości i temperatury, - równoczesne wyświetlanie prędkości i temperatury, - ustawienie czasu od 1 minuty do co najmniej 96 godzin, praca ciągła, - możliwość ustawienia aktywnego grzania i chłodzenia, - ustawienie temperatury pracy od 1 °C do 99°C (ustawianie temperatury, co najmniej co 0,5°C), - częstotliwość mieszania od co najmniej 300 – do co najmniej 1300 obrotów/ na minutę, - prędkość ogrzewania co najmniej 5°C/ na minutę, - równomierny rozkład temperatury w bloku, - automatyczne rozpoznawanie bloków, - cicha praca, -wymienny blok do termomiksera z chłodzeniem dla probówek eppendorfek (2ml), co najmniej 20 probówek na raz. Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne* / niezgodne* z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ *Odpowiednio skreśkić 1 szt. *wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi **wpisują tylko Wykonawcy krajowi ………………………………………………………. ………………………………………………………… Miejscowość i data Podpis i pieczątka Wykonawcy