OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I

#### Cieplarka laboratoryjna

- Cieplarka laboratoryjna o pojemności komory od 30 do 40 litrów.

- Wymuszony obieg powietrza z regulacją obrotów wentylatora.

- Zakres temperatury pracy od 5 oC powyżej temperatury otoczenia do 100 oC.

- Mikroprocesorowa (graficzny wyświetlacz) regulacja temperatury przynajmniej

co 0.5 oC.

- Stabilność temperatury przynajmniej 0.5 oC.

- Komora wykonana z nierdzewnej i kwasoodpornej stali.

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

- Wymiary szerokość x wysokość x głębokość nie większe niż 620x660x520 mm.

- Zasilanie 50Hz: 230 V.

- Maksymalne obciążenie półki conajmniej 8 kg.

- Waga urządzenia nie większa niż 40 kg.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymagania.

………………… dnia…………..2014 r.

...……………………………………………………..

podpis Wykonawcy