Gdańsk, dnia 29.10.2014

DO WYKONAWCÓW

postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację czytnika mikropłytek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zam. nr A120-211-187/14/KS, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 02.10.2014 roku pod numerem 2014/S 189-333426

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści czytnik z zakresem długości fali dla pomiarów fluorescencji 240-850 nm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie czytnika z zakresem długości fal dla pomiarów fluorescencji 240-850nm.

W ramach badań naukowych mamy zamiar wzbudzać związki emitujące promieniowanie w zakresie stosunkowo krótkich fal (<400 nm) o niewielkiej wydajności kwantowej. Maksimum absorpcji tej grupy związków przypada na wąski zakres spektralny w obszarze 230-240 nm. W związku z tym, aby uzyskać akceptowalną intensywność emisji, a co za tym idzie odpowiednią czułość oznaczenia, konieczne jest wzbudzanie wspomnianych  barwników w tym właśnie zakresie spektralnym, to jest 230-240 nm.

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz