OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna wraz z oprzyrządowaniem | 3 tygodnie | 24 miesięcy | 10 | 20 | N/N |
| wartości oferowane |  |  |  |  |  |

# Wirówka laboratoryjna wraz z oprzyrządowaniem

| Parametry wymagane | Parametry oferowane - opis |
| --- | --- |
| Liczba obrotów minimum 4000/min Wyposażenie w rotor horyzontalny na minimum 16 próbówek 17 mm/100 lub 120 mm | Model/producent………………………… |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy