Gdańsk, dnia 23.10.2014

DO WYKONAWCÓW

zamówienia publicznego na dostawę horyzontalnego przepływomierza opartego na technice dopplerowskiej w formie samodzielnej, stacjonarnej stacji hydrologicznej szt. 1 dla Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego, zam. nr A120-211-198/14/JC, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  17.10.2014 roku pod numerem 220687-2014

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. i Ad. 2. W zamówieniu pojawił się błąd, gdyż nie chodzi o przekaz danych drogą satelitarną, a możliwość odczytywania danych on-line.

Ad. 3. Oczywiście chodzi o instalację w terenie. Miejsce instalacji to ujściowy odcinek rzeki Łeby (pomiędzy wypływem rzeki z jeziora, a mostem na rzece w miejscowości Łeba przy ul. H. Sienkiewicza) – w przewężeniu koryta rzeki.

Ad. 4. Teren instalacji nie jest własnością Zamawiającego. Jednak wszelkie formalności i koszty uzyskania zezwolenia na instalację sprzętu, ponosi Zamawiający. Nie dotyczy to jednak projektu budowlanego, o ile będzie taki wymagany przy montażu.

Ad. 5.  Zamawiający posiada przekroje wykonane w sierpniu bieżącego roku, nie są to zatem dane aktualne, gdyż  przekrój zwilżony koryta ulega zmianom. Szerokość koryta w wyznaczonym miejscu to nieco ponad 30 m, głębokość maksymalna to 4-6 m (przekrój B).

Przekroje B

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 5 listopada 2014 r.

Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz