Gdańsk, dnia 04.11.2014

DO WYKONAWCÓW

zamówienia publicznego na dostawę horyzontalnego przepływomierza opartego na technice dopplerowskiej w formie samodzielnej, stacjonarnej stacji hydrologicznej szt. 1 dla Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego, zam. nr A120-211-198/14/JC, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  17.10.2014 roku pod numerem 220687-2014

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

6  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przepływomierza na przepływomierz radarowy?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Projekt  zainstalowania stałego sprzętu na wybranej rzece  jest w pewnym stopniu eksperymentem terenowym, gdyż istnieje niewiele informacji na temat maksymalnych prędkości  wody podczas sztormu czy roztopów. Pożądane jest zatem, aby urządzenie posiadało  jak najwyższe standardy pomiarowe w zakresie prędkości. Zaproponowany  zakres jest co prawda niższy od wskazanego przez Zamawiającego, ale i tak na tyle duży, że odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca.

Ad. 2. Istnienie wbudowanych czujników dwojakiego rodzaju wpływa na dokładność pomiaru poziomu wody, a większa dokładność pomiaru jest jak najbardziej istotna i oczekiwana. Należy jednak pamiętać o ograniczonym budżecie Zamawiającego.

Ad. 3 Urządzenie powinno mieć możliwość wyznaczenia prędkości wody w przekroju koryta. Im większa rozdzielczość komórek i ich ilość, tym lepiej, gdyż pozwala to na weryfikację prędkości w poszczególnych komórkach, co jest podstawą pomiaru przepływu o zmiennych kierunkach nurtu. Większość urządzeń na rynku posiada rozdzielczość minimalną ok. 0,2 m. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego pytania, jest to jednak kwestią ceny.

Ad. 4 Zamawiającemu zależy na uzyskaniu jak najbardziej dokładnych pomiarów prędkości, a w konsekwencji przepływu. Wymagane jest zatem, aby urządzenie miało optymalnie dobrane techniki pomiarowe, umożliwiające jak najbardziej precyzyjne pomiary. Odpowiedź jest pozytywna.

Ad. 5. Zamawiający jest otwarty na różne techniki montażu, ale to Oferent powinien wskazać najbardziej optymalny jego sposób w zastanych warunkach i przy danym urządzeniu. Instalacja powinna być przeprowadzona w sposób profesjonalny, gwarantujący stabilność sprzętu i jego prawidłowe funkcjonowanie. Z uwagi na fakt, że montaż przewiduje się na brzegu niezabudowanym, niewykluczone iż potrzebne będą prace podwodne, przy współpracy płetwonurków, z czego zamawiający zdaje sobie sprawę.

Konkludując, zamawiający może jedynie wskazać miejsce lokalizacji sprzętu. Punkt przewidziany do zainstalowania sprzętu wybrano ze względu na zwężenie w tym miejscu koryta rzeki Łeby. Nie jest to jednak miejsce ostateczne i jest możliwość lokalizacji bardziej dogodnej. Ogólnie brzegi rzeki są zarośnięte trzciną, od czasu do czasu pojawia się dobre dojście do brzegu wydeptane przez wędkarzy. Lewy brzeg jest z reguły bardziej stromy w porównaniu do prawobrzeżnej części. Teren przy rzece podczas kartowania patrolowego w sierpniu br. był stabilny, ale nie jest wykluczone, że w wilgotnej porze roku, przy wyższym stanie wody,  może być nieco grząski, na co wskazują też sygnatury umieszczone na mapie topograficznej.

Ad. 6. Wskazany w przetargu sposób pomiaru przepływu nie wyklucza zmiany na przepływomierz radarowy. Problem tkwi w bezkontaktowej metodzie montażu sprzętu, który w innych warunkach byłby zaletą. Most w pobliżu punktu wyznaczonego do instalacji  przepływomierza nie nadaje się do tego celu z dwóch względów:

- Most nie przecina rzeki pod kątem prostym (wobec tego szerokość koryta dochodzi w tym miejscu do ok. 60 m) i znajduje się tuż przy zakręcie rzeki.

- Tuż przy moście jest zlokalizowana marina oraz port rybacki, dlatego ruch kutrów mógłby zakłócić prawidłowe pomiary przepływu.

Ponadto wynika, że urządzenie skanuje powierzchnię wody, a Zamawiającemu zależy na rozkładzie prędkości na różnych głębokościach w przekroju zwilżonym. Wynika to z faktu, że specyfiką ujściowych rzek do morza jest występowanie klina wód słonych o odwróconym zwierciadle wody, podczas gdy na powierzchni kształtuje się strumień wody słodkiej zgodny ze spadkiem hydraulicznym.

Zamawiający przypomina o  przedłużonym terminie składania i otwarcia ofert - do 7 listopada 2014 r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz