Gdańsk, dnia 07.11.2014

DO WYKONAWCÓW

zamówienia publicznego na dostawę badawczego mikroskopu stereoskopowego z zestawem do polaryzacji światła przechodzącego i kamerą szt. 1 dla Zakładu Biologii i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego, zam. nr A120-211-199/14/JC, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 października 2014 r. pod numerem 2014/S 202-356852

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu o zakresie zoom 16,4x, jednakże z większym niż wymagany przez Zamawiającego zakres powiększeń, a mianowicie: 7x-115x bez wymiany okularów czy obiektywów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zoom minimum 18x

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ergonomicznej nasadki okularowej dwuocznej, kąt pochylenia okularów 30 stopni. Fototubus umieszczony w górnej części nasadki umożliwiający podłączenie kamery typu CCD. Podział drogi optycznej:100/:0 i 0/100  ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kąta poniżej 20 stopni

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery CCD jak opisana w specyfikacji posiadającej jednak przejrzyste i intuicyjne menu w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, choć wygodniejsze jest menu w języku polskim

4. Wzór umowy par. 3 Gwarancja i serwis

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 8 na „W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany w terminie nie dłuższym niż  termin określony w  § 4 umowy na nowy wolny od wad, tego samego typu  i o tych samych lub - gdy  to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Odpowiednia zmiana została wprowadzona w projekcie umowy.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 30 listopada 2014 r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz