FORMULARZ CENOWY

| Przedmiot zamówienia | Parametry oferowanego oleju opałowego | Oferowany olej opałowy (nazwa producenta) | Cena jednostkowa netto oleju u producenta za 1 litr na dzień 01.12.2014r. | jm | ilość | Stały upust % od ceny 1 litr netto | Cena jednostkowa netto za 1 litr po upuście | Wartość netto po upuście | Kwota podatku VAT* | Wartość brutto* (z VAT lub bez VAT)* po upuście |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy grzewczy lekki 1. Gęstość w temp. 15º C (nie wyższa niż 860 kg/m³) Wartość opałowa (nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg) Temperatura zapłonu (nie niższa niż 56º C) Lepkość kinematyczna. przy 20º C (max 6,00 mm²/s) Zawartość siarki (max 0,1 %) Zawartość wody (max 200 mg/kg) Zawartość ciał stałych (max 24 mg/kg) Temperatura płynięcia (max - 20º C) Barwa czerwona | …………….. ……………. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. |  |  | litrów | 112.000 |  |  |  |  |  |

*odpowiednio skreślić  jeżeli dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt. 8.

Oferta na dostawę, której parametry jakościowe nie będą mieścić się w podanych wyżej granicach wymaganych przez Zamawiającego, nie będzie podlegała ocenie i zostanie odrzucona bez rozpatrywania, jako niezgodna z SIWZ.

……………………dnia…………………..                                                                                                                                  ………………………………………….

Podpis i  pieczątka Wykonawcy