- Suszarka laboratoryjna- 1 sztuka(TABELA 1)

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w laboratoriach, szybkie suszenie i sterylizacja | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Wymuszony obieg powietrza | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.2 | Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | Regulacja obrotów wentylatora w zakresie 0….100% | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | Pojemność komory nie mniejsza niż 50l | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | Drzwi pełne | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | Sterownik z wyświetlaczem LCD | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | Zakres temp. pracy do +300°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.8 | Materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.9 | Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.10 | Moc znamionowa min 1500W | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.11 | Regulacja temperatury nie gorsza niż co 0,1°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.12 | Ilość półek nie mniej niż dwie | Należy podać: Ilość półek………………… |
| II.13 | Instalacja, montaż oraz przeszkolenie użytkownika z obsługi przez serwis nie powodujący utraty gwarancji | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.14 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Okres gwarancji:……………………………. |

- Waga analityczna- 1 sztuka(TABELA 2)

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w laboratoriach, ważenie próbek | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Obciążenie maksymalne 120g | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.2 | Obciążenie minimalne 10mg | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | Dokładność odczytu 0,1mg | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | Zakres tary: -110g | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | Liniowość: ± 0,2mg | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | Szalka nie mniejsza niż Ø85mm | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | Zakres temp. pracy nie gorszy niż +10°C do +40°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.8 | Kalibracja wewnętrzna automatyczna | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.9 | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.10 | Osłona przeciw powietrzna z przesuwnymi drzwiczkami | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.11 | Instalacja, montaż oraz przeszkolenie użytkownika z obsługi przeprowadzone przez serwis nie powodujący utraty gwarancji | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.12 | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące | Należy podać: Okres gwarancji:……………………………. |

- Myjka ultradźwiękowa-1 sztuka(TABELA 3)

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w laboratoriach, czyszczenie wrażliwych akcesoriów laboratoryjnych | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Cyfrowy panel sterowania | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.2 | Czas mycia nie gorszy niż od min. 0 do 30min lub praca ciągła, temperatura min. 70°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | System odprowadzania cieczy | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 5,5l | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | Moc generatora ultradźwięków min. 640W | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | Częstotliwość pracy generatora minimum 35KHz | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Okres gwarancji………. |

- Ultratermostat z chłodzeniem- 1 sztuka(TABELA 4)

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w laboratoriach, precyzyjne termostatowanie obiektów w łaźni | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Pojemność nie mniejsza niż 7 litrów | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.2 | Zakres temperatur: nie gorszy niż - 20°C ÷ +200°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | Zbiornik ze stali nierdzewnej z pokrywą i zaworem spustowym | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | Wyświetlacz LCD lub LED | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | Ochrona przed przegrzaniem | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu płynu | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | Blat termostatu o wysokiej odporności chemicznej | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.8 | Stabilność temperatury nie gorsza niż [ºC] ±0,08 | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.9 | Wydajność tłoczenia pompy [l/min] nie gorsza niż 10l/min | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.10 | Wydajność ssania [l/min] nie gorsza niż 8l/min | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.11 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Okres gwarancji………. |

- Łaźnia wodna- 1 sztuka(TABELA 5)

| Lp. | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Praca w laboratoriach, do przeprowadzania procesów i analiz chemicznych | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | wYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| II.1 | Liczba stanowisk – minimum 8 | Należy podać: Ilość stanowisk………………. |
| II.2 | Wymagana średnica stanowisk 110mm | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.3 | Działka elementarna regulatora temp: 0,1°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.4 | Zakres regulacji temperatury nie gorszy niż od 20°C do 99,9°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.5 | Pojemność nie mniejsza niż 13 litrów | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.6 | Moc nie mniejsza niż 1200W | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.7 | Temperatura pracy nie gorsza niż od +5°C powyżej temp. otoczenia do 99,9°C | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| II.8 | Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy | Należy podać: Okres gwarancji………….. |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

TABELA 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Suszarka laboratoryjna zgodnie z opisem w tabeli nr 1 | 1 |  |  |  |  |
| II | Waga analityczna zgodnie z opisem w tabeli nr 2 | 1 |  |  |  |  |
| III | Myjka ultradźwiękowa zgodnie z opisem w tabeli nr 3 | 1 |  |  |  |  |
| IV | Ultratermostat z chłodzeniem zgodnie z opisem w tabeli nr 4 | 1 |  |  |  |  |
| V | Łaźnia wodna zgodnie z opisem w tabeli nr 5 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zsumowaną wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na  terenie  Polski (zgodnie z zapisami  
w rozdziale  XI SIWZ)

miejscowość, dnia                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem