Gdańsk, dnia 31.03.2015 r.

DO WYKONAWCÓW

postępowania o zamówienie publiczne na dostawę czytnika mikropłytek dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2015 roku pod numerem 40365 - 2015

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, poniżej udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza czytnik z długością fali 630 nm zamiast 620 nm i spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
*Odpowiedź Zamawiającego: Tak.*
2. Czy w sytuacji kiedy oferowany czytnik posiada wbudowana wytrząsarkę, także ma być zaoferowana wytrząsarka zewnętrzna?
*Odpowiedź Zamawiającego: Tak.*
3. Czy czytnik ma posiadać wbudowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD ?
*Odpowiedź Zamawiającego: Tak.*
4. Czy podłączenie zewnętrznej stacji roboczej ma się odbywać za pomocą łącza USB?
*Odpowiedź Zamawiającego: Nie jest wymagane.*
5. Czy czytnik ma posiadać zakres liniowości co najmniej 4 Abs?
*Odpowiedź Zamawiającego: Nie jest wymagane.*
6. Czy czytnik powinien zostać wykonany w systemie zarządzania jakością np. ISO 9001 oraz czy odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt należy załączyć do oferty ?
*Odpowiedź Zamawiającego: Nie jest wymagane.*
7. Czy Zamawiający dopuści czytnik wyposażony w filtr 630nm w miejsce filtra 620nm z zachowaniem możliwości rozbudowy i wszystkich pozostałych funkcji?
*Odpowiedź Zamawiającego: Tak.*
8. Czy Zamawiający dopuści funkcję wytrząsania wbudowaną w czytnik, umożliwiającą wytrząsanie płytki przed pomiarem, zamiast zewnętrznej wytrząsarki płytek?
*Odpowiedź Zamawiającego: Nie.*

Zamawiający przedłuża okres dostawy sprzętu do 8 tygodni.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 10 kwietnia 2015. Godzina i miejsce pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*