OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czytnik mikropłytek | 6 tygodni | 12 miesięcy | 7 | 14 | T/T |
| wartości oferowane |  |  |  |  |  |

| Czytnik mikropłytek - wymogi | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Czytnik mikropłytek (do testów m.in. ELISA) w 96-dołkowych płytkach wykonujący pomiar absorbancji cieczy w zakresie minimum czterech długości fal: 405, 450, 492, i 620 nm (z możliwością rozbudowy) wraz ze stacją sterującą wyposażoną w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające odczyt, analizę, i przechowywanie danych uzyskanych z pomiarów. Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzną wytrząsarkę 96-dołkowych płytek. | Producent/model……………………… |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy