OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser diodowy – szt. 1 | 12 tygodni | 12 miesięcy | 2 | 10 | N/N |
| wartości oferowane |  |  |  |  |  |

| LASER DIODOWY - wymogi | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Laser diodowy z zasilaczem Emisja: 405 nm Moc ≥ 100 mW Stabilność mocy lasera ≤ 3% /4 h Średnica wiązki ≤ 4.0 mm Rozproszenie wiązki ≤0.5 mrad | Producent/model……………………… |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy