## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz cenowo-przedmiotowy

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SERWERA O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (wartość netto x stawka podatku VAT/lub bez VAT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie | 1 |  |  |  |
| I.1 | Stacja robocza wykorzystywana będzie wyłącznie do celów naukowych oraz dydaktycznych rozumianych z punktu widzenia ustawy o zasadach finansowaniu nauki (Dz. Ust. Nr 96, poz. 615 z dnia 30 kwietnia 2010 r) jako badania naukowe o charakterze podstawowym. Powyższe zastosowanie wynika z realizacji prowadzonego projektu „Molecular mechanisms behind functional diversification of mitochondrial chaperones”. Prowadzone będą na niej wielowątkowe obliczenia inferencji filogenezy rodzin białek, w tym białek opiekuńczych (Hsp40, Hsp70) zaangażowanych w biogenezę centrów żelazowo siarkowych. W tym celu wykorzystamy metody maksymalnej wiarygodności oraz Bayesowskie zaimplementowane w programach RaxML oraz PhyloBayes. Ponadto będziemy, przeprowadzać rekonstrukcje ancestralnych sekwencji analizowanych białek przy użyciu programów Codeml oraz Fastml. Otrzymane sekwencje będą podstawą do przewidywania struktury trójwymiarowej ancestralnych białek, przy zastosowaniu standardowych technik obliczeniowych opartych o modelowanie homologiczne oraz symulacje dynamiki molekularnej w programie NAMD. Stacja posłuży do realizacji zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Korzystać z niej będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, doktoranci oraz magistranci przygotowujący prace dyplomowe. Nie będą prowadzone żadne prace o charakterze komercyjnym. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… | *odpowiednio skreślić, „bez VAT” dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt. 8. Wartość brutto lub bez VAT należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ- formularza ofertowego. |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| II.1 | Dwa identyczne procesory dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Oferowany procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 22000 punktów dla jednego procesora. Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony http://www.cpubenchmark.net z okresu od 01.11.2014 r. do dnia złożenia oferty. Lub Dwa procesory dedykowane do pracy w komputerach do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Oferowany komputer musi osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 dla jednego procesora wynik minimum (wymagane spełnienie obydwu komponentów): komponent wartość SPECint_rate2006 Results 615 SPECfp_rate2006 Results 430 Wynik testu wydajności dla zaproponowanych procesorów musi pochodzić ze strony http://www.spec.org/z okresu od 01.05.2013 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: producent…………………………………… oznaczenie…………………………………… wydajność…………………………………pkt. w teście PassMark-CPU Mark. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę, lub producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. SPECint_rate2006, Results ……………...… SPECfp_rate2006, Results ……….………… W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate2006 i SPECfp_rate2006 ze strony http://www.spec.org/dla zaproponowanego komputera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę, Należy podać: spełnia/nie spełnia* |

| III. | pamięć operacyjna |
| --- | --- |
| III.1 | Wbudowana min. 64GB. Minimum osiem wolnych slotów w celu dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 512GB pamięci RAM. Komputer musi mieć możliwość obsługi pamięci typu ECC. | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB ilość wolnych slotów RAM ……………..... na płycie głównej oferowanego komputera Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | UKŁAD GRAFICZNY |
| IV.1 | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość 1280x1024 pikseli | Należy podać: Rozdzielczość………….x ………….pikseli Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| V. | PAMIĘĆ MASOWA |
| V.1 | Jeden wbudowany dysk wyciągany w trakcie pracy (tzw. Hot-swap) typu SSD o pojemności min. 480 GB i parametrach: Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): nie większy niż 1 sector per 10^17 bitsread Endurance Rating (LifetimeWrites) 275 TBW Hardware Encryption: 256 AES MTBF: min. 2 mln. godz. Drugi dysk wyciągany w trakcie pracy (tzw. Hot-swap) o pojemności minimum 1 TB, stałej prędkości obrotowej min. 7200 obr./min., pamięci cache min. 64Mb i niezawodności (parametr MTBF) min. 1,2 mln godz. Kontroler dysków obsługujący programowy RAID 0, 1, 5, 10 | Należy podać: producent…………………………………… model…………………………………………. pojemność…..……………………………..…. parametr UBER……………………………… LifetimeWrites………………………………..TBW MTBF……………………………………………….godz. producent…………………………………… model…………………………………………. pojemność…..……………………………..…. Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| VI. | KOMUNIKACJA |
| VI.1 | 2 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T | Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | GNIAZDA I ZŁĄCZA ROZSZERZEŃ |
| VII.1 | 1x PCI Express Gen 3 x8 10x SATA 6.0Gb/s | Należy podać: ilość złącz PCIe Gen 3 x16……………...… ilość złącz SATA 6.0Gb/s………………….. Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| VIII. | PORTY |
| VIII.1 | 5 x USB 2.0 kompatybilne z 1.1 2x porty RJ45 z kontrolkami aktywności i szybkości połączenia 1x port VGA 1x COM | Należy podać: ilość portów USB 2.0………………………. ilość portów RJ45…………………………. ilość portów VGA…………………………..... ilość portów COM………………………….... Należy podać: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | obudowa |
| IX.1 | Serwerowa, z możliwością pracy zarówno w pionie jak i poziomie. Miejsca montażowe: 8 szt. dysków 2,5” lub 3,5” wymienne w czasie pracy. Wentylatory obudowy nadmiarowe i wymienne w czasie pracy (tzw. Hot-swap). | Należy podać: producent…………………………………… model………………………………………… ilość miejsc mont. wew…………………szt. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| X. | wymagania dodatkowe |
| X.1 | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V realizowane zarówno w procesorze i płycie głównej. | Należy podać: nazwę obsługiwanej technologii wirtualizacji:………………………………… Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | ZAsilanie |
| XI.1 | Zasilacz o mocy min. 650W, redundantny (1+1) | należy podać: moc zasilacza…………………………….W Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XII. | ochrona danych |
| XII.1 | Komputer powinien być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | należy podać: nazwę technologii……………………………. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XIV. | gwarancja |
| XIV.1 | min. 36miesięcy gwarancji, czas reakcji serwisu nie przekraczający 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 5 dni roboczych | Należy podać: gwarancja …………………………………...……lata Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………….                     ………………………………………………………………………………………

miejscowość, data                          pieczątka, podpis Wykonawcy lub czytelnie imię i nazwisko