Gdańsk, dnia 24.06.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w częściach I – V, numer postępowania A120-211-65/15/JC, ogłoszonego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 3 czerwca 2015 roku pod numerem 2015/S 105-190608,*

Do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi:

**Cześć III – wytrząsarka z inkubacją do hodowli**

Czy Zamawiający może określić w jakich pomieszczeniach będą pracowały

wytrząsarki tzn. czy są to pomieszczenia klimatyzowane ?

1. Odpowiedź Zamawiającego: Wytrząsarki będą pracowały w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu realizacji zamówienia w części III -wytrząsarka z inkubacją?

 Czas wyprodukowania tych urządzeń wraz z dostawą wynosi ok. 7 tygodni. Trudno przewidzieć w jakim czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg. Istnieje obawa , że może nie udać się zrealizować zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

1. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający przedłuża termin realizacji (jak poniżej).

**Część I – V**

Zamawiający przedłuża termin realizacji do 25 września 2015 roku.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 17 lipca 2015 roku. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*