Gdańsk, dnia 02.07.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w częściach I – V, numer postępowania A120-211-65/15/JC, ogłoszonego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 3 czerwca 2015 roku pod numerem 2015/S 105-190608,*

**Część V**

Dot. część V: Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących oświetlenia w komorze klimatycznej. Czy Zamawiający w odpowiedzi z dnia 17.06.2015 dot. oświetlenia- standard miał na myśli komorę klimatyczną wyposażoną w standardowe oświetlenie wewnętrzne np. LED, które uruchamiane jest przy otwarciu drzwi komory i oświetla wnętrze komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli komorę klimatyczna wyposażoną w standardowe oświetlenie we wnętrzu komory, którym można sterować tj. włączanie, wyłączanie, ustawianie periodu. Oświetlenie może być LED-owe lub komora może być wyposażona w jarzeniówki.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*