Uniwersytet Gdański

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

Gdańsk, dnia 16.07.2015r.

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-56/15/WW na dostawę biologicznego mikroskopu badawczego - 1 szt.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

**1. A. Pytania Wykonawców:**

1. Czy oferowany mikroskop ma posiadać funkcjonalny, działający kontrast fazowy
wraz z obiektywami do kontrastu a jeśli tak to o jakich powiększeniach, czy też tylko możliwość rozbudowy o kontrast fazowy i ciemne pole a jeśli tak to jakie obiektywy jasnopolowe są wymagane oraz czy wyszczególniony obiektyw 100x oil ma być
do jasnego pola czy też do jasnego pola i kontrastu?
2. Czy Zamawiający dopuści lepszy mikroskop równoważny z wbudowanym w tylnej jego części oświetlaczem halogenowym o większej mocy maksymalnej - 50W, z innym
niż matryca soczewek wieloogniskujących układem oświetlenia, dostosowanym
do pozostałych elementów mikroskopu zapewniającym 100% równo oświetlonego całego pola widzenia?

**B. Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Wymagany mikroskop z wyposażeniem do badań w jasnym polu, ciemnym polu, kontraście fazowym. Z zachowaniem wymogów zawartych w SIWZ rozdział II, punkt 9, podpunkt 4. Wymagany obiektyw o powiększeniu 100x oil. Do w/w badań.
2. W pytaniu nie zostały podane parametry na podstawie których określono, że mikroskop jest lepszy. W związku z tym podtrzymuje się zapis zawarty w SIWZ.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego

 Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Wojciech Witkowski