Gdańsk, dnia 15.07.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w trzech częściach, numer postępowania A120-211-82/15/JC, ogłoszonego   
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17 czerwca 2015 roku pod numerem* **2015/S 115-208178***.*

Część III – wirówka z chłodzeniem

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wirnika stałokątowego z pokrywą o maksymalnej prędkości wirowania 14000x g, spełniającego wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wirnik o maksymalnej prędkości 14000x g.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*