…………………………….

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Tabela nr 1:

| LP | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
|  | Suszarka laboratoryjna- 1 sztuka | Należy podać: marka…………………………….…………………….……… model……………………………………………….…….……… producent ……………………………………………………… |
|  | Wymuszony obieg powietrza | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Wymiary zewnętrzne sprzętu: (szer. x gł. x wys.) nie większe niż 820 x 760 x 1230 mm | Należy podać wymiary zewnętrzne sprzętu: szer. x gł. x wys.:…………………………………………. mm |
|  | Pojemność komory roboczej minimum 220 l | Należy podać pojemność komory roboczej: …………………………………………….. l |
|  | Wnętrze komory roboczej wykonane ze stali nierdzewnej | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Minimum 3 półki z drutu nierdzewnego | Należy podać ilość półek z drutu nierdzewnego: ………………………………… szt. |
|  | Możliwość wyjmowania półek z komory roboczej | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż od+5 stopni C od temperatury otoczenia do + 300 stopni C | Należy podać zakres regulacji temperatury: od ……………stopni C do …………………….……. stopni C |
|  | Komora robocza wyposażona w co najmniej dwa wentylatory | Należy podać ilość wentylatorów w komorze roboczej: ………………………………………szt. |
|  | Możliwość całkowitego wyłączenia wentylatorów w komorze roboczej (sterowanie pracy wentylatorów w zakresie od 0 do 100 %) | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Minimum cztery kominki wentylacyjne wyprowadzone na zewnątrz urządzenia z komory roboczej | Należy podać ilość kominków wentylacyjnych wyprowadzonych na zewnątrz urządzenia z komory roboczej.: ……………………………..szt. |
|  | Zasilanie 230V | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Prowadzenie serwisu gwarancyjnego | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do sprzętu | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych rozwiązań technologicznych polegających na montowaniu elementów zewnętrznych w celu spełnienia wymaganych parametrów (poz. 2-11). Zaoferowanie ww. rozwiązań technologicznych będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). |

UWAGA!

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

…………………………………..                                                            		 …………………………….………………..

miejscowość, dnia                                                                                  podpis Wykonawcy i pieczątka imienna

lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem