**Załącznik nr 2 – formularz przedmiotowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego**  **(opis przedmiotu zamówienia)** | **Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę**  **(opis oferowanego sprzętu)\*** |
|  | Urządzenie pozycjonowania podwodnego typu USBL składające się z jednego systemu odbiorczego i trzech systemów nadawczych jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego**.** | **Producent………………………………**  **Model………………………………………** |
|  | Średnica odbiornika (transceiver) – nie większa niż 160 mm. | ………………………………… |
|  | Zasięg działania pod wodą – do 1000 m. | …………………………………. |
|  | Możliwość równoczesnego śledzenia do 10 transponderów. | …………………………………….. |
|  | Dokładność określania odległości nie gorsza niż 0.5%. | …………………………………….. |
|  | Możliwość uruchamiania zwalniaków akustycznych. | **spełnia/nie spełnia\*** |
|  | Urządzenie nieprzenośne, do zamontowania na stałe na statku. | **spełnia/nie spełnia\*** |
|  | Moduł Interfejsu Komunikacyjnego (komputer obsługujący urządzenie) do zamontowania w stojaku typu rak. | **spełnia/nie spełnia\*** |
|  | W skład urządzenia wchodzi oprogramowanie do obsługi systemu USBL. | **spełnia/nie spełnia\*** |
|  | Możliwość podłączenia do odbiornika (transceiver) zewnętrznego akcelerometru (VRU) i żyrokompasu (GYRO). | **spełnia/nie spełnia\*** |

\* niepotrzebne skreślić

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry wymagane” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2015 rok ……….……………………..……

(podpis i pieczątka Wykonawcy)