**Załącznik nr 2/II – formularz przedmiotowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego**  **(opis przedmiotu zamówienia)** | **Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę**  **(opis oferowanego sprzętu)\*** |
| 1. | **Stół roboczy dwustanowiskowy:**  - wymiary (szer x gł x wys) 2100x600x900mm  - stelaż wykonany w całości z ram płaskich, z profili stalowych zamkniętych. Przekrój profili prostokątny o wymiarach minimum 50 mm x 30 mm. Stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową, kolor - RAL7035, jasnoszary  - blat laboratoryjny wykonany z żywic fenolowych. Grubość blatu minimum 19 mm (±1 mm).  - przestrzeń pod blatem zabudowana 1 szafką z 4 szufladami o szer 500 mm  - półka pod klawiaturę | **Cena brutto -………………………….** |
| 2. | Szafa laboratoryjna:  - wymiary (szer x gł x wys) 600x500x2000 mm  - drzwi pełne w całości wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm  - 4 półki o grubości 18 mm  - 4 drzwi | Cena brutto -…………………………. |
| 3 | Szafa laboratoryjna:  -wymiary (szer x gł x wys) 600x500x2000 mm  - dwusekcyjna - część górna przeszklona (w ramce)  - korpus wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm  - półki o grubości 18 mm  - 4 drzwi | **Cena brutto -………………………….** |
| 4 | Stół wagowy dwustanowiskowy  - wymiary (szer x gł x wys) 1500x700x900 mm  - antywibracyjny - metalowa konstrukcja nośna  - dwie płyty robocze granitowe o wymiarach 300x450mm  - blat z postformingu o grubości blatu minimum 19 mm (±1 mm) | Cena brutto -…………………………. |
| 5 | Szafka stacjonarna  - wymiary (szer x gł x wys) 600x400x800 mm  - 4 szuflady  - blat - grubość minimum 19 mm (±1 mm). | Cena brutto -…………………………. |
| 6 | Szafka stacjonarna 1 - drzwiowa  - wymiar (szer x gł x wys) 600x400x800 mm  - jedna szuflada  - 2 półki  - blat - grubość minimum 19 mm (±1 mm). | Cena brutto -…………………………. |
| 7 | Szafka wisząca  - wymiary (szer x gł x wys) 600x300x450 mm  - jednodrzwiowa, pełna  - jedna półka | Cena brutto -…………………………. |
| 8 | Szafka wisząca  - wymiary (szer x gł x wys) 1200x300x450 mm  - dwudrzwiowa, pełna  - jedna półka | **Cena brutto -………………………….** |
| 9 | Szafka wisząca  - wymiary (szer x gł x wys) 600x600x450 mm  - narożna  - przeszklona  - 2 półki | **Cena brutto -………………………….** |
| 10 | Krzesło laboratoryjne  - poliuretanowe  - wysokie  - z podnóżkiem i oparciem | **Cena brutto -………………………….** |
| **RAZEM ZA CZĘŚĆ II** | | **Cena brutto -………………………….** |

Kolor mebli : szare blaty, szafki - zielone ( nie ciemne) lub szare. Jednolity kolor wszystkich szafek.

……………………………, dnia ……………. 2015 rok ……….……………………..……

(podpis i pieczątka Wykonawcy)