## …………………………………..

## (pieczątka Wykonawcy)

## FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Zasilacz z 1 parą kabli - 1 szt:

| Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego(opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Zasilacz: | Należy podać: Producent…………………………………………… Model………………………………………………… Gwarancja……………………………...miesięcy (nie krótsza niż 36 miesięcy) Należy zaznaczyć: (poz. 1, ppkt 1-11, poz. 2, ppkt 1-3 spełnia/nie spełnia* Oferowany termin dostawy:………………… tygodni od podpisania umowy. |
| 1) | Napięcie 0-600V |  |
| 2) | Natężenie 500 mA |  |
| 3) | Moc (minimum) 150 W |  |
| 4) | Rozdzielczość 1V, 1mA, 1W |  |
| 5) | Czasomierz 0 – 99godzin 59min |  |
| 6) | Miernik wolto godzin 0 – 99,99 kVh |  |
| 7) | Wyświetlacz LCD lub LED |  |
| 8) | Wyjścia 4 równoległe |  |
| 9) | Gniazdka 4mm |  |
| 10) | Temperatura otoczenia 4-40°C |  |
| 11) | Wymiary 31x26x15 cm +/- 10% |  |
| Jedna para kabli: |  |
| 1) | Długość 1 m |  |
| 2) | Średnica wtyczki 4 mm |  |
| 3) | Odpowiednie do mocy 1000W |  |
| Sprzęt musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie. |  |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne  skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia”, brak jakiegokolwiek zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

…………………………………..dnia………………….

(miejscowość)

…………..................................................                                                                                                       
                                                                                                            podpis i pieczątka Wykonawcy