Gdańsk, dnia 01.10.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wytwornicy ozonu do dezynfekcji szt. 2 dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, numer postępowania A120-211-160/15/JC, ogłoszonego
w BZP 254206-2015 w dniu 28.09.2015r.*

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dot. pkt 3 Prosimy o podanie którego gazu (wlotowego czy wylotowego) wilgotność ma wskazywać wymagany higrometr?

Odpowiedź Zamawiającego: Zasilającego.

Pytanie 2:

Dot. pkt 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez programowania czasu pracy, cykli pracy oraz pauzy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Pytanie 3:

Dot. pkt 13 Prosimy o podanie którego gazu (wlotowego czy wylotowego) ma wskazywać temperaturę wymagany wskaźnik temperatury?

Odpowiedź Zamawiającego: Zasilającego.

Pytanie 4:

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 7 do 14 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

**W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.10.2015 r.**

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*