FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY do części II

TABELA 1.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)** |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Serwer maszyn wirtualnych z instancjami: Red Hat Ent. Server dedykowane serwery WWW – komercyjny interfejs webowy do baz Oracle, InfoStation – komercyjny, webowy generator zapytań do baz Oracle (raporty, statystyki, obsługa monitów oraz przypomnień). Windows 2012 Server - 3 instancje: Active Directory – serwer replikowany dla Biblioteki – profile i dane serwer terminali – do obsługi sesji z terminali SUNRAY, w które wyposażona jest Biblioteka UG serwer VPN dla studentów i pracowników UG darmowe dystrybucje linuksa: repozytorium danych dla pracowników dydaktycznych UG wszystkich Wydziałów – współdzielenie materiałów ze studentami strona i usługi webowe Biblioteki serwer plików – magazyn kopii bezpieczeństwa – na wydzielonych woluminach dyskowych. System będzie przechowywał wersje aktualne kopii bezpieczeństwa w postaci nieskompresowanej oraz archiwalne w postaci skompresowanej. | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| II.1 | Oferowany serwer musi osiągać w teście wydajności CINT2006 Rates dla czterech procesorów wynik minimum: komponent Wartość dla SPECint_rates Base Results 1250 Wynik testu wydajności dla zaproponowanego serwera musi pochodzić ze strony https://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html z okresu od 01.01.2014 r. do dnia złożenia oferty. | Należy podać: CINT2006 Rates Base Results ……………...… W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate_base_2006 ze strony http://www.spec.org/ dla zaproponowanego serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
| III.1 | Zainstalowane 256 GB DDR3 1066 MHz, RDIMM. Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do minimum 2TB. | Należy podać: wielkość pamięci …………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | UKŁAD GRAFICZNY |
| IV.1 | Zintegrowana karta graficzna z dedykowanym portem VGA. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | PAMIĘĆ MASOWA |
| V.1 | Wymagane jest minimum 12 zatok dyskowych obsadzonych dyskami SAS z interfejsem SAS 6Gb/s min. 10 kRPM. Pojedynczy dysk musi posiadać pojemność minimum 1,6TB. Wszystkie dyski muszą być wymienne w czasie pracy (ang. HotPlug) i zamontowane wewnątrz obudowy serwera. Łączna pojemność przestrzeni dyskowej musi wynosić nie mniej niż 18 TB przestrzeni łącznej (RAW, bez tworzenia RAIDa). W przypadku, kiedy serwer posiada więcej zatok, muszą być osadzone identycznymi dyskami. Dedykowany kontroler RAID, pamięć cache 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym lub innym mechanizmem zabezpieczającym pamięć cache w przypadku awarii zasilania; obsługa RAID 0, 1, 5,6, 10, 50, 60. | Należy podać: liczba zatok………………………………….. szt. model dysku………………………………….. liczba dysków…………………………………. szt. łączna pojemność…..…………………………TB Pkt.1,2: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* UWAGA Oferowana liczba zatok musi odpowiadać ilości oferowanych zatok w załączniku nr 1 do SIWZ w części II pkt 2 (kryterium oceny oferty). |
| VI. | KOMUNIKACJA |
| VI.1 | Minimum 2 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI BOOT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Osobny (niezależny) interfejs sieciowy służący do zdalnego zarządzania serwerem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | PORTY, ZŁĄCZA, napęd |
| VII.1 | 4 x USB 2.0 2x port RJ45 z kontrolkami aktywności i szybkości połączenia 1x port VGA 1x RS232 7 x PCI-e 2.0 x 8 z czego minimum 4 PCI Express x8 1x napęd DVD +/- RW 1x karta dwuportowa FC8 | należy podać: ilość portów USB 2.0………..………….szt. ilość portów RJ45……………………….szt. ilość portów VGA…………………….....szt. ilość portów RS232…………….………....szt. ilość zlącz PCI-e 2.0 …………….………....szt. ilość DVD………………………………………..szt. ilość kart FC…………………………………….szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | obudowa |
| VIII.1 | Typu RACK do szafy serwerowej, wysokość nie przekraczająca rozmiaru 4U. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | WSPARCIE WIRTUALIZACJI |
| IX.1 | Komputer musi obsługiwać sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji Intel-VT lub AMD-V realizowane zarówno w procesorze i płycie głównej. | Należy podać: rodzaj wspieranej technologii wirtualizacji: ( * Intel-VT, ( * AMD-V *odpowiednio skreślić Pkt. 1lub2 należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| X. | ZAsilanie |
| X.1 | Co najmniej dwa zasilacze, wymienne w czasie pracy. | Należy podać: Ilość zasilaczy……………………………………szt. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XI. | ochrona danych |
| XI.1 | Komputer musi być wyposażony w rozwiązanie (urządzenie lub dodatkowo cecha płyty głównej) umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratorów oraz danych użytkownika. W skład rozwiązania musi wchodzić dedykowane urządzenie szyfrujące, którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt danych z dysku twardego nie będzie możliwy w innym komputerze. | należy podać: nazwę technologii……………………………. Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| XII. | certyfikaty |
| XII.1 | Certyfikat ISO 9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XIII. | WSPARCIE TECHNICZNE |
| XIII.1 | Serwer wraz z wyposażeniem musi znajdować się na co najmniej jednej z podanych list sprzętowej zgodności sprzętu: VMware ESXi: serwer musi znajdować się na stronie: http://www.vmware.com/resources/compatibility/vcl/partnersupport.php dla wersji nie niższej niż 5.5 lub Windows Server: serwer musi znajdować się na stronie: http://windowsservercatalog.com/ dla wersji nie niższej niż 2012 R2. Zamawiający posiada aktywną subskrypcję systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Academic Edition Linux 6.0 (Red Hat Account Number: 1601018). Należy uwzględnić w cenie oferty koszt wsparcia technicznego na ww. system dla oferowanego serwera na okres minimum 36 miesięcy od momentu dostawy. | Należy podać: nr wersji zgodności……………………… W celu potwierdzenia zgodności należy załączyć wydruk z najmniej jednej strony (punkt 1 lub 2) dla zaproponowanego serwera i jego komponentów. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XIV. | gwarancja |
| XIV.1 | Minimum 36 miesięcy w miejscu użytkowania sprzętu. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XIV.2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 2.

| I | usługa wsparcia technicznego |
| --- | --- |
| I.1 | Zamawiający posiada aktywną subskrypcję systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Academic Edition Linux 6.0 (Red Hat Account Number: 1601018). Należy zaoferować wsparcie techniczne na ww. system dla oferowanego serwera na okres minimum 36 miesięcy od momentu dostawy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

Uwaga:

Wsparcie techniczne to płatna usługa na określony czas, zapewniająca:

– otrzymywanie najnowszych wersji oprogramowań Red Hat,

– aktualizację oprogramowania przez Red Hat Network,

– wsparcie techniczne Red Hat (telefoniczne i webowe), dostępna jest np. baza Wiedzy z problemami i rozwiązaniami, etc.

– wsparcie od certyfikowanych dostawców sprzętu lub oprogramowania dla aplikacji uruchamianych na systemie z odnowioną subskrypcją.

## LEGENDA

* zaznaczyć właściwe

** W kolumnie „oferowane (wypełnia Wykonawca)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach  spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” , brak zaznaczenia lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 3.  WYCENA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT * w PLN | Wartość brutto/bez VAT** w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer opisany w tabeli 1 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wsparcie techniczne na aktywną subskrypcję systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Academic Edition Linux 6.0 na okres 36 miesięcy zgodnie z tabelą 2 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

* Zsumowaną wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto lub bez VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ w części II.

** odpowiednio skreślić – cena oferty w PLN „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XI pkt. 7 SIWZ

…………………………………..                                                            		 …………………………….………………..

miejscowość, dnia                                                                           	 pieczątka i podpis Wykonawcy