Gdańsk, dnia 26.11.2015

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zamrażarki głębokiego mrożenia typu szafkowego w wykonaniu mobilnym z wyposażeniem wraz z bezprzewodowym systemem powiadamiania alarmowego i back-up CO2 dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, numer postępowania A120-211-202/15/JC, ogłoszonego w BZP 168923-2015 w dniu 18.11.2015.*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

**Dotyczy poz. 9 pkt. I – Parametry zamrażarki.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zamrażarki z 4 półkami z możliwością zmiany położenia, a funkcję piątej półki pełnić będzie dolna powierzchnia zamrażarki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z czterema półkami, a funkcję piątej pełni wówczas dno komory mrożenia.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz