FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

„Dostawa 5 szt. serwerów obliczeniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”

TABELA 1. Wymagane parametry techniczne:

UWAGA:

W ostatniej kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu zamówienia)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego przedmiotu zamówienia, natomiast 
w pozycjach spełnia/nie spełnia należy wybrać jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne skreślić).

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Serwery będą używane do obliczeń naukowych w projektach finansowanych z Narodowego Centrum Nauki. Będą wykorzystywane do prowadzenia złożonych badań naukowych polegających na gromadzeniu zbioru danych, przetwarzaniu i analizie materiału badawczego w toku danego projektu naukowego. Liczba rdzeni procesora 10. Liczba ta jest określona sposobem zrównoleglenia kodu programu UNRES do symulacji wymiany replik białek, który jest używany we wszystkich projektach. Zamawiający przewiduje rozbudowę pamięci do 256 GB, w związku z planami symulacji większych układów. Wymagania pamięciowe programu UNRES, który używamy do obliczeń gruboziarnistych rosną z kwadratem rozmiaru problemu. | Należy podać: Producent……………………………… Model…………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
| II.1 | Zainstalowane dwa procesory 10-rdzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Oferowany serwer musi osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 dla dwóch procesorów wynik minimum: komponent Wartość SPECint_rate2006 Base_Results 820 Wynik testu wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony https://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html. | Należy podać: producent………………………………… oznaczenie……………………………… wydajność …………………………… pkt. SPECint_rate2006, Base Results ……………...… ustalony dnia ……………………………………………. |
| III. | pamięć operacyjna |
| III.1 | Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz. Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do minimum 256GB. Pamięci muszą obsługiwać technologię kontroli błędów sprzętowych mającą na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. | Należy podać: wielkość pamięci …………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | UKŁAD GRAFICZNY |
| IV.1 | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | PAMIĘĆ MASOWA |
| V.1 | Możliwość instalacji min. 4 dysków. Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, SAS, SSD. Zainstalowane minimum 1 dysk o poj. min. 2TB | Należy podać: model…………………………………… pojemność …..…………………………GB ilość …………………………………….szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI. | KOMUNIKACJA |
| VI.1 | Minimum 2 porty sieciowe zintegrowane z płytą główną typu Gigabit Ethernet Base T. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | PORTY, ZŁĄCZA |
| VII.1 | Minimum 3 x USB 3.0 lub 2.0 Minimum 1x port VGA, Minimum jeden slot PCIe x8 generacji 3, połowy wysokości, połowy długości, o prędkości x8 lub jeden slot PCIe x16 generacji 3, pełnej wysokości, połowy długości, o prędkości x8. | Należy podać: ilość portów USB 2.0………..………….szt. ilość portów USB 3.0………..………….szt ilość portów VGA…………………….....szt. ilość zlącz PCI-e 3.0 połowy wysokości………....szt. ilość zlącz PCI-e 3.0 pełnej wysokości………......szt. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VII. | obudowa |
| VIII.1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U do montażu w standardowej szafie przemysłowej. Serwer musi być wyposażony w komplet szyn umożliwiających montaż w szafie. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IX. | chłodzenie I ZAsilanie |
| IX.1 | Minimum 4 wentylatory zaprojektowane i pracujące w trybie odpornym na problemy (ang. Fault Tolerant). Pojedynczy zasilacz o mocy minimum 600 Wat wraz z kablem zasilającym. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| X. | certyfikaty |
| X.1 | Producent serwera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 9001:2008 lub każdą inną normą utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia systemu zarządzania cyklem produkcji. Producent serwera musi posiadać aktualną normę jakości ISO 14001 lub każdą inną normę utworzoną przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanej powyżej normie z punktu widzenia ochrony i zarządzania środowiskiem. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XI. | gwarancja |
| XI.1 | Minimum 24 miesiące – zgodnie z zapisami umowy. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| XI.2 | Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |

TABELA 2. Wycena ww. przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/ bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer obliczeniowy zgodnie z opisem w tabeli nr 1 | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartości brutto, netto i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika  nr 1 do SIWZ.

* dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XI SIWZ

………………………………………                                                               ……………………………………………………………………………………………………

miejscowość, dnia                                                                              podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis

z imieniem i nazwiskiem