Załącznik nr 2A

| Lp | Opis produktu/materiału | Proponowany produkt/materiał (nazwa, producent, oznaczenie handlowe/identyfikator produktu) | Jm | Ilość | Cena jedn. netto za m²/mb/op./szt. | % stawka podatku VAT | Wartość brutto lub bez VAT* (kolumna 4 x 5 + kwotę podatku VAT wyliczoną na podstawie stawki podatku z kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykładzina dywanowa (płytka 50x50) (wzór do wyboru) grubość całkowita: max. 6mm, wysokość włókna : min. 2,9mm, klasyfikacja obiektowa: klasa 33 (produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych), ilość kolorów w kolekcji: min. 20, gramatura runa: min. 550g/m², budowa włókna: 100% poliamid, ciężar całkowity: min. 3895g/m², gęstość ściegu: min. 180 000 tuftów na m², odporność na krzesła na rolkach: R:≥2,40, muszą mieć wymagane przez prawo atesty: klasyfikację ogniową, atest higieniczny i certyfikat potwierdzający właściwości antypoślizgowe. |  | m² | 300 |  |  |  |
|  | Listwa dywanowa cokołowa, wys. 55 mm do wykładziny z poz. 1 (listwa plastikowa+pasek dywanowy pod kolor wykładziny). |  | mb. | 200 |  |  |  |
|  | Wykładzina PVC w płytkach (panel o długości od 120 do 122 cm x szerokość od 18cm do 20cm) - wzór do wyboru, grubość całkowita: min. 2mm, klasyfikacja obiektowa: 34, klasyfikacja przemysłowe: 43, grubość warstwy użytkowej: min. 0,7mm, waga całkowita: min 2700g/m², odporność na ścieranie: T, klasa antypoślizgowości: R10, odporność na krzesła na rolkach: odporna, trwałość kolorów: ≥ 6, odporność na zabrudzenia i chemikalia: dobra |  | m² | 50 |  |  |  |
| Sz | Sznur PCW do zgrzewania wykładziny o gr. 4mm |  | mb | 200 |  |  |  |
|  | Wykładzina PVC ogólnego zastosowania (wzór do wyboru) grubość całkowita: min. 2mm, grubość warstwy użytkowej: min. 0,7mm, klasyfikacja obiektowe – klasa 34, klasyfikacja przemysłowe – klasa 43, szer. rolki: 2m, waga całkowita: min. 2700g/m², stabilność wymiarowa ≤ 0,10%, odporność na ścieranie (grupa) : T, odporność na krzesła na rolkach : bardzo dobra, trwałość kolorów : ≥6, odporność na zabrudzenia i chemikalia: dobra, klasa antypoślizgowości: R10, odporność elektryczna: ≤109Ώ, muszą mieć wymagane przez prawo atesty: deklarację właściwości użytkowych CE, która potwierdza zgodność z normami UE, klasyfikację ogniową, atest higieniczny. |  | m² | 500 |  |  |  |
|  | Listwa progowa aluminiowa (złota lub srebrna) 28x1800 |  | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Listwa progowa aluminiowa (złota lub srebrna) 28x1000 |  | szt. | 15 |  |  |  |
|  | Listwa przypodłogowa PCV (wzór do wyboru), długość 2,5mb, wysokość min. 5,5 cm |  | szt. | 110 |  |  |  |
|  | Zakończenie do listwy przypodłogowej PCV lewe i prawe (wzór do wyboru) z pozycji 8 |  | szt. | 40 |  |  |  |
|  | Narożnik wewnętrzny do listwy przypodłogowej PCV(wzór do wyboru) z pozycji 8 |  | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Narożnik zewnętrzny do listwy przypodłogowej PCV(wzór do wyboru) z pozycji 8 |  | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Koncentrat gruntujący (kanister 10kg) Mocno skoncentrowany grunt dyspersyjny do przygotowania podłoża przed zastosowaniem anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych oraz cementowych zapraw klejących, wodorozcieńczalny do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Temp. podłoża : min. 15°C Wilgotność względna: max 75% Czas schnięcia: 3-6 godz. Trwałość do 12 m-cy Możliwość rozcieńczania wodą 1:1; 1:3; 1:5 Na bazie żywicy akrylowej. |  | op. | 50 |  |  |  |
|  | Wylewka samopoziomująca (worek 25kg) cementowa masa niwelująca przeznaczona do stosowania w zakresie grubości warstw do 10mm. Zastosowanie: do wykonywania równego, dobrze chłonnego podłoża pod tekstylne i elastyczne wykładziny podłogowe z PCV lub CV, linoleum oraz korka. Do stosowania pod płytki ceramiczne i okładziny z kamienia naturalnego, w warunkach normalnego obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w warunkach obciążenia rolkami krzeseł biurowych. Zużycie: max. 1,5kg/m² na 1mm grubości warstwy, min. temp. obróbki 15°C-25°C przy podłożu, czas obróbki: 20-30min., możliwość wchodzenia po 3-4 godzinach, możliwość układania wykładziny po 24-48 godz. w temp. 20°C przy względnej wilgotności powietrza 65%, przy grub. 3mm przechowywanie: 6 m-cy |  | op. | 200 |  |  |  |
|  | Jednoskładnikowy uniwersalny klej montażowy (opakowanie: kartusz). Wysoka przyczepność początkowa do 100kg/m² do przyklejania listew naściennych, cokołowych, płyt dekoracyjnych, listew drewnianych. ościeżnic, materiałów ze styropianu, drewna, metalu, ceramiki, szkła, płyt gipsowych, korka. Wykazuje przyczepność do powierzchni takich jak beton, cegła ,kamień wodoodporny i elastyczny, do wnętrz, ekologiczny, może być malowany, wypełnia ubytki w podłożu, baza: dyspersja akrylowa czas otwarty: około 15min czas pełnego utwardzenia :48h w zależności od grubości warstwy kleju temp. stosowania od +10°C do +40°C odporność termiczna : od -20°C do +60°C zużycie przy pow. płaskiej min. 300g/m² |  | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Samopoziomujący podkład podłogowy (w workach po 25kg), 2-30mm - do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PCV, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet. Dane Techniczne: Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥25N/mm² Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 5N/mm² Zużycie materiału max. 1,7kg/m² na każdy mm grubości Rozpływność 240-260 (pierścień 68x35mm) Czas zużycia 15-20minut Możliwość układania pompą i ręcznie. Czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2 do 4godz. Przechowywanie : min. 6 m-cy |  | op. | 400 |  |  |  |
|  | Klej uniwersalny, dyspersyjny do PCV i CV o niskiej zawartości wypełniaczy do nakładania cienkowarstwowego wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użytkowych, na podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym, pod obciążenia krzesłami na rolkach oraz pod wykładziny czyszczone szamponem na mokro oraz metodą natryskowo-ekstrakcyjną. Wielkość opakowania : 20 kg Przechowywanie :min. 6-12 m-cy Ciężar właściwy : min. 1,4kg/litr Zużycie: 300-400g/m² Temperatura obróbki: min. 15°C na podłożu Czas otwarty: 10-15min. w temp.20°C i w warunkach normalnych. Możliwość obciążenia: po 24-48 godzinach w temp.20°C i w warunkach normalnych Nie zawiera rozpuszczalników. |  | op. | 15 ** |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO Z KOLUMNY 7: |  |

*  „bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdziale XI pkt. 7 SIWZ

** Wykonawca proponując opakowania kleju inne niż  20kg winien odpowiednio przeliczyć proponowane ilości  równoważne  a końcowa ilość kleju w kilogramach nie powinna być mniejsza od wymaganej.

UWAGA: Kwotę z pozycji „Razem wartość brutto z kolumny 7”  przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio do części I.

………………………………………………………..

Pieczątka i podpis Wykonawcy