Gdańsk, dnia 15.07.2016 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę inkubatora z chłodzeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego*

*ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.07.2016.2016 roku pod numerem 115483-2016*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytanie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nr** | **Pytanie** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści inkubator z drzwiami wyposażonymi w małe okno inspekcyjne pozwalające na kontrolę wnętrza? | Zamawiający nie wyraża zgody. Wnętrze musi być zabezpieczone przed promieniowaniem świetlnym. |
| 2 | Czy dopuszcza się inkubator z zakresem temperatur -10ºC do +60 ºC? | Ze względu na proces badawczy w ramach projektu naukowego Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora w którym obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej nie malowanej proszkowo? | Zamawiający nie wyraża zgody. |

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

Joanna Cierpisz