FORMULARZ CENOWO PRZEDMIOTOWY

| Przedmiot zamówienia | Oferowany olej opałowy (nazwa producenta) | Cena jednostkowa netto oleju u producenta za 1 litr na dzień 30.09. 2016r. | jm | ilość | Stały upust/ lub marża* % od ceny 1 litr netto | Cena jednostkowa netto za 1 litr po upuście/ lub marży* | Wartość netto po upuście/ lub marży* | Kwota podatku VAT | Wartość brutto (z VAT lub bez VAT)** po upuście/lub marży* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy grzewczy lekki 1. Gęstość w temp. 15º C (nie wyższa niż 860 kg/m³) Wartość opałowa (nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg) Temperatura zapłonu (nie niższa niż 56º C) Lepkość kinematyczna. przy 20º C (max 6,00 mm²/s) Zawartość siarki (max 0,1 %) Zawartość wody (max 200 mg/kg) Zawartość ciał stałych (max 24 mg/kg) Temperatura płynięcia (max - 20º C) Barwa czerwona |  |  | litr | 90.000 |  |  |  |  |  |

*Odpowiednio skreślić

** dotyczy Wykonawcy (zgodnie z zapisami w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ)

……………………dnia…………………..                                                                                                                                  ………………………………………….

Podpis i  pieczątka Wykonawcy